- Пропорционально-интегральный закон регулирования (формула и обозначения параметров)?

- Наименее и наиболее точные способы регулирования уровня из рассмотренных?

- Регуляторы давления «прямого действия» (схема, принцип действия, настройка коэффициентов регулирования) (самостоятельно).

- Алгоритмы автоматической защиты.