## прямоугольная балка
Расчет максимального прогиба прямоугольной балки под действием распределенной или сосредоточенной нагрузки
Материал и параметры балки
| Длина пролета (консоли) | L | 120 | см | Модули упругости материалов
| Материал |  | сталь |  | дерево | Е | 0.1 | х106кг/см2
| Высота балки | h | 23.4891 | см | сталь | Е | 2.1 | х106кг/см2 | 0.005
| Ширина балки | b | 8 | [5 empty] | 0.004
0.0033333
| Момент инерции сечения | J | 8639.8866 | см4
| Модуль упругости | E | 2.1 | х106кг/см2 |  |  | поля ввода данных
вычисляемые поля
Нормальный прогиб
| Норма относительного прогиба |  | 0.0033333
| Нормальный прогиб |  | 0.4 | см
| Расчет по распределенной нагрузке (пролет) |  |  |  | Расчет по сосредоточенной нагрузке (пролет)
| Нагрузка по площади | F1 | 7200 | кг/м2 | Сосредоточенная нагрузка | Р | 6600 | кг
| Шаг балок | a | 0.5 | м
| Распределенная нагрузка | q | 3600 | кг/м
| Расчетный прогиб | ymax | 0.0053572 | см | Расчетный прогиб | ymax | 0.013095 | см
| Запас в |  | 74.6657 | раз(а) | Запас в |  | 30.5451 | раз(а)
| Расчет по распределенной нагрузке (консоль) |  |  |  | Расчет по сосредоточенной нагрузке (консоль)
| Распределенная нагрузка | q | 14000 | кг/м | Сосредоточенная нагрузка | Р | 15000 | кг/м
| Расчетный прогиб | ymax | 0.2 | см | Расчетный прогиб | ymax | 0.4762 | см
| Запас в |  | 2 | раз(а) | Превышение нормы в |  | 1.1905 | раз(а)

## составная балка
Расчет максимального прогиба составной балки под действием распределенной или сосредоточенной нагрузки
Материал и параметры балки
| Длина пролета (консоли) | L | 120 | см | Модули упругости материалов
| Материал |  | сталь |  | дерево | Е | 0.1 | х106кг/см2
| Высота балки | h | 22.5814 | см | сталь | Е | 2.1 | х106кг/см2 | 0.005
| Ширина балки | b | 8 | [5 empty] | 0.004
0.0033333
| Момент инерции сечения | J | 8639.9487 | см4
| Модуль упругости | E | 2.1 | х106кг/см2 |  |  | поля ввода данных
вычисляемые поля
Нормальный прогиб
| Норма относительного прогиба |  | 0.0033333
| Нормальный прогиб |  | 0.4 | см
| Расчет по распределенной нагрузке (пролет) |  |  |  | Расчет по сосредоточенной нагрузке (пролет)
360
| Нагрузка по площади | F1 | 7200 | кг/м2 | Сосредоточенная нагрузка | Р | 6600 | кг
| Шаг балок | a | 0.5 | м
| Распределенная нагрузка | q | 3600 | кг/м
| Расчетный прогиб | ymax | 0.0053572 | см | Расчетный прогиб | ymax | 0.013095 | см
| Запас в |  | 74.6662 | раз(а) | Запас в |  | 30.5453 | раз(а)
| Расчет по распределенной нагрузке (консоль) |  |  |  | Расчет по сосредоточенной нагрузке (консоль)
| Распределенная нагрузка | q | 14000 | кг/м | Сосредоточенная нагрузка | Р | 15000 | кг/м
| Расчетный прогиб | ymax | 0.2 | см | Расчетный прогиб | ymax | 0.47619 | см
| Запас в |  | 2 | раз(а) | Превышение нормы в |  | 1.1905 | раз(а)

## Двутавровая балка
Расчет максимального прогиба двутавровой балки под действием распределенной или сосредоточенной нагрузки
Материал и параметры балки
| Длина пролета (консоли) | L | 120 | см | Модули упругости материалов
| Материал |  | сталь |  | дерево | Е | 0.1 | х106кг/см2
| Высота двутавра | h | 25.3 | см | сталь | Е | 2.1 | х106кг/см2 | 0.005
| Ширина полки | b | 8 | см |  |  |  |  | 0.004
| Толщтна стенки | s | 3 | см
| Толщина полки | t | 4 | см
0.0033333
| Момент инерции сечения | J | 8638.8245 | см4
| Модуль упругости | E | 2.1 | х106кг/см2 |  |  | поля ввода данных
вычисляемые поля
Нормальный прогиб
| Норма относительного прогиба |  | 0.0033333
| Нормальный прогиб |  | 0.4 | см
| Расчет по распределенной нагрузке (пролет) |  |  |  | Расчет по сосредоточенной нагрузке (пролет)
360
| Нагрузка по площади | F1 | 7200 | кг/м2 | Сосредоточенная нагрузка | Р | 6600 | кг
| Шаг балок | a | 0.5 | м
| Распределенная нагрузка | q | 3600 | кг/м
| Расчетный прогиб | ymax | 0.0053579 | см | Расчетный прогиб | ymax | 0.013097 | см
| Запас в |  | 74.6565 | раз(а) | Запас в |  | 30.5413 | раз(а)
| Расчет по распределенной нагрузке (консоль) |  |  |  | Расчет по сосредоточенной нагрузке (консоль)
| Распределенная нагрузка | q | 14000 | кг/м | Сосредоточенная нагрузка | Р | 15000 | кг/м
| Расчетный прогиб | ymax | 0.20003 | см | Расчетный прогиб | ymax | 0.47626 | см
| Запас в |  | 1.9997 | раз(а) | Превышение нормы в |  | 1.1906 | раз(а)

## Потеря устойчивости
Расчет потери устойчивости прямоугольной стойки
Материал и параметры балки
| Высота стойки | L | 120 | см | Модули упругости материалов
| Материал |  | дерево |  | дерево | Е | 0.1 | х106кг/см2
| Толщина сечения | h | 5 | см | сталь | Е | 2.1 | х106кг/см2 | 0.005
| Ширина сечения | b | 20 | см |  |  |  |  | 0.004
0.0033333
| Момент инерции сечения | J | 208.3333 | см4
| Модуль упругости | E | 0.1 | х106кг/см2 |  |  | поля ввода данных
вычисляемые поля
Критическая сила по Эйлеру
| Критическая сила | Ркр | 14278.9416 | кг

## Таблица результатов для отчета
Площади сечений балки (см2), обеспечивающие двукратный запас по прогибу
Вид сечения балки | Двухопорная балка |  |  |  | Консольная балка
| Дерево |  | Сталь |  | Дерево |  | Сталь
| Р | С | Р | С | Р | С | Р | С | b= | 8
h= | 22.6195 | 20.7505 | 22.2555 | 20.4158 | 23.8741 | - | 23.4891 | - | s= | 3
Прямоугольное | 180.956 | 166.004 | 178.044 | 163.3264 | 190.9928 | - | 187.9128 | - | t= | 4
h= | 22.6779 | 19.7233 | 21.2941 | 19.3718 | 22.9779 | - | 22.5814 | -
Составное | 362.8464 | 315.5728 | 340.7056 | 309.9488 | 367.6464 | - | 361.3024 | -
h= | 24.2465 | 22.0017 | 23.8058 | 21.6036 | 25.7703 | - | 25.3 | -
Двутавровое | 112.7395 | 106.0051 | 111.4174 | 104.8108 | 117.3109 | - | 115.9 | -