*Титульный лист*

Содержание

| Исходные ‏ㅤ данные | 3 |
| --- | --- |
| 1. ‏ㅤ Посадка ‏ㅤ здания ‏ㅤ на ‏ㅤ местности………………………………………..…. | 5 |
| 1.1. ‏ㅤ Привязка ‏ㅤ здания ‏ㅤ и ‏ㅤ оценка ‏ㅤ рельефа……………………..……………. | 5 |
| 1.2. ‏ㅤ Геологический ‏ㅤ профиль ‏ㅤ основания.……..…………………………... | 6 |
| 2. ‏ㅤ Дополнительные ‏ㅤ сведения ‏ㅤ о ‏ㅤ грунтах ‏ㅤ основания..…………………..… | 6 |
| 2.1. ‏ㅤ Определение ‏ㅤ дополнительных ‏ㅤ значений ‏ㅤ физико-механических ‏ㅤ характеристик ‏ㅤ грунтов ‏ㅤ основания ‏ㅤ ……………………………………….…… | 6 |
| 2.2.Общая ‏ㅤ оценка ‏ㅤ строительной ‏ㅤ площадки…………….………………….. | 8 |
| 3. ‏ㅤ Определение ‏ㅤ глубины ‏ㅤ заложения ‏ㅤ фундаментов…………..……...…… | 8 |
| 3.1. ‏ㅤ Глубина ‏ㅤ заложения ‏ㅤ по ‏ㅤ конструктивным ‏ㅤ требованиям……...…….... | 9 |
| 3.2. ‏ㅤ Глубина ‏ㅤ заложения ‏ㅤ по ‏ㅤ условиям ‏ㅤ промерзания ‏ㅤ …..…………........… | 9 |
| 4. ‏ㅤ Выбор ‏ㅤ вариантов ‏ㅤ конструкций ‏ㅤ фундаментов.……………………….… | 10 |
| 5. ‏ㅤ Расчет ‏ㅤ ленточных ‏ㅤ фундаментов ‏ㅤ мелкого ‏ㅤ заложения ‏ㅤ …….…………... | 11 |
| 5.1. ‏ㅤ Определение ‏ㅤ размеров ‏ㅤ подошвы ‏ㅤ фундамента…………….……….. | 11 |
| 5.2. ‏ㅤ Конструирование ‏ㅤ ленточного ‏ㅤ фундамента..………….……..……… | 13 |
| 5.2.1. ‏ㅤ Сборный ‏ㅤ фундамент..………………..………………..…….…….…. | 13 |
| 5.2.2. ‏ㅤ Сборно-монолитный ‏ㅤ фундамент ‏ㅤ …………..………….……………. | 15 |
| 5.3. ‏ㅤ Расчет ‏ㅤ осадки ‏ㅤ фундамента ‏ㅤ методом ‏ㅤ послойного ‏ㅤ суммирования…. | 16 |
| 6. ‏ㅤ Расчет ‏ㅤ столбчатых ‏ㅤ фундаментов ‏ㅤ мелкого ‏ㅤ заложения ‏ㅤ …....………....… | 18 |
| 6.1. ‏ㅤ Определение ‏ㅤ размеров ‏ㅤ подошвы ‏ㅤ фундамента...…………………….... | 18 |
| 6.2. ‏ㅤ Конструирование ‏ㅤ столбчатого ‏ㅤ фундамента...………………………... | 19 |
| 6.3. ‏ㅤ Расчет ‏ㅤ осадки ‏ㅤ фундамента ‏ㅤ методом ‏ㅤ эквивалентного ‏ㅤ слоя.............…. | 20 |
| Список ‏ㅤ используемой ‏ㅤ литературы ‏ㅤ …………….….………..…….…..…… | 22 ‏ㅤ |  |

Вариант ‏ㅤ №  ‏ㅤ 5

Произвести ‏ㅤ вариантное ‏ㅤ проектирование  ‏ㅤ столбчатых ‏ㅤ и  ‏ㅤ ленточных ‏ㅤ фундаментов ‏ㅤ мелкого ‏ㅤ заложения  ‏ㅤ под ‏ㅤ колонны  ‏ㅤ среднего ‏ㅤ ряда ‏ㅤ и ‏ㅤ под ‏ㅤ наружные ‏ㅤ стены ‏ㅤ административно-бытового ‏ㅤ корпуса ‏ㅤ с ‏ㅤ размерами ‏ㅤ в ‏ㅤ плане ‏ㅤ 36х18 ‏ㅤ м, ‏ㅤ при ‏ㅤ следующих ‏ㅤ исходных ‏ㅤ данных ‏ㅤ по ‏ㅤ шифру:  ‏ㅤ ______ ‏ㅤ с ‏ㅤ решением ‏ㅤ задач ‏ㅤ практических  ‏ㅤ занятий  ‏ㅤ 1…7.

1. ‏ㅤ Район ‏ㅤ строительства ‏ㅤ –  ‏ㅤ Саратов

2. ‏ㅤ Нормативная ‏ㅤ нагрузка ‏ㅤ на ‏ㅤ фундамент:

- ‏ㅤ ленточный ‏ㅤ фундамент  ‏ㅤ – ‏ㅤ 550  ‏ㅤ кН/м.

- ‏ㅤ столбчатый ‏ㅤ фундамент  ‏ㅤ – ‏ㅤ 2800 ‏ㅤ кН

- ‏ㅤ свайный ‏ㅤ ленточный ‏ㅤ фундамент ‏ㅤ – ‏ㅤ 550  ‏ㅤ кН/м.

- ‏ㅤ кустовой ‏ㅤ свайный ‏ㅤ фундамент ‏ㅤ –  ‏ㅤ  ‏ㅤ 2800 ‏ㅤ кН

3. ‏ㅤ Глубина ‏ㅤ подвала ‏ㅤ –  ‏ㅤ 1,00  ‏ㅤ м.

4. ‏ㅤ Толщина  ‏ㅤ стен ‏ㅤ –  ‏ㅤ 0,4 ‏ㅤ м.

5. ‏ㅤ Расчетная ‏ㅤ среднесуточная ‏ㅤ температура ‏ㅤ в  ‏ㅤ помещениях ‏ㅤ первого ‏ㅤ этажа ‏ㅤ – ‏ㅤ 15°С

6.  ‏ㅤ Вариант ‏ㅤ плана ‏ㅤ строительной ‏ㅤ площадки ‏ㅤ № ‏ㅤ 5 ‏ㅤ М1:1000.

7. ‏ㅤ Грунтовые ‏ㅤ условия ‏ㅤ строительной ‏ㅤ площадки ‏ㅤ № ‏ㅤ 5,  ‏ㅤ вариант  ‏ㅤ № ‏ㅤ 5

принимается ‏ㅤ по ‏ㅤ табл. ‏ㅤ 3, ‏ㅤ см. ‏ㅤ приложение ‏ㅤ 4.

| № ‏ㅤ варианта | № ‏ㅤ слоя | Грунт* | Глубина ‏ㅤ от ‏ㅤ поверхности, ‏ㅤ м |  |  | Расчетные ‏ㅤ значения ‏ㅤ характеристик ‏ㅤ с ‏ㅤ доверительной ‏ㅤ вероятностью ‏ㅤ а ‏ㅤ – ‏ㅤ 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Слоев ‏ㅤ грунта |  | Грунтовых ‏ㅤ вод | γ, ‏ㅤ кН/м3 | γs, ‏ㅤ кН/м3 | ω | ωр | ωf | φ° | с, ‏ㅤ кПа | Е, ‏ㅤ МПа | υ |
|  |  |  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0,9 | 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2 | 2 | 0,9 | 7,2 |  | 18 | 27,2 | 0,22 | 0,2 | 0,35 | 19 | 13 | 15 | 0,12 |
|  | 3 | 7 | 7,2 | 14 |  | 17,8 | 26,6 | 0,26 | - | - | 26 | 3 | 21 | 0,3 |

Грунты:  ‏ㅤ

1 ‏ㅤ –  ‏ㅤ почва ‏ㅤ каштановая, ‏ㅤ суглинистая;

2 ‏ㅤ –  ‏ㅤ суглинок ‏ㅤ пылеватый, ‏ㅤ тяжелый ‏ㅤ полутвердый;

7 ‏ㅤ –  ‏ㅤ песок ‏ㅤ пылеватый, ‏ㅤ рыхлый;

8. ‏ㅤ План ‏ㅤ фундаментов ‏ㅤ  ‏ㅤ М1:300

Высота ‏ㅤ этажа  ‏ㅤ –  ‏ㅤ 3 ‏ㅤ м

Количество ‏ㅤ этажей  ‏ㅤ –  ‏ㅤ 5

Высота ‏ㅤ подвала  ‏ㅤ –  ‏ㅤ 2,1 ‏ㅤ м

Размеры ‏ㅤ здания  ‏ㅤ –  ‏ㅤ 36х18 ‏ㅤ м

1. ‏ㅤ Посадка ‏ㅤ здания ‏ㅤ на ‏ㅤ местности

1.1. ‏ㅤ Привязка ‏ㅤ здания ‏ㅤ и ‏ㅤ оценка ‏ㅤ рельефа

Главный ‏ㅤ фасад ‏ㅤ здания ‏ㅤ размещается ‏ㅤ по ‏ㅤ линии ‏ㅤ застройки ‏ㅤ с ‏ㅤ привязкой ‏ㅤ углов ‏ㅤ к ‏ㅤ строительной ‏ㅤ геодезической ‏ㅤ сети ‏ㅤ разбивочного ‏ㅤ плана.

Рисунок ‏ㅤ 1 ‏ㅤ – ‏ㅤ план ‏ㅤ строительной ‏ㅤ площадки

Высотная ‏ㅤ привязка ‏ㅤ осуществляется ‏ㅤ из ‏ㅤ условий ‏ㅤ нулевого ‏ㅤ баланса ‏ㅤ земляных ‏ㅤ работ ‏ㅤ при ‏ㅤ планировке ‏ㅤ территории ‏ㅤ строительной ‏ㅤ площадки:

,

где:hi– ‏ㅤ высотные ‏ㅤ отметки ‏ㅤ поверхности ‏ㅤ рельефа ‏ㅤ для ‏ㅤ углов ‏ㅤ здания,

n ‏ㅤ – ‏ㅤ количество ‏ㅤ углов ‏ㅤ здания ‏ㅤ в ‏ㅤ плане.

По ‏ㅤ плану ‏ㅤ горизонталей ‏ㅤ определяют ‏ㅤ направление ‏ㅤ уклона ‏ㅤ местности ‏ㅤ и ‏ㅤ величину ‏ㅤ максимального ‏ㅤ уклона.

imax ‏ㅤ = ‏ㅤ ∆h/lmin ‏ㅤ = ‏ㅤ 0,25/44 ‏ㅤ = ‏ㅤ 0,00568 ‏ㅤ =  ‏ㅤ 5,7 ‏ㅤ % ‏ㅤ о,

где: ‏ㅤ ∆h ‏ㅤ – ‏ㅤ превышение ‏ㅤ отметок ‏ㅤ горизонталей, ‏ㅤ м;

lmin ‏ㅤ – ‏ㅤ минимальное ‏ㅤ расстояние ‏ㅤ между ‏ㅤ горизонталями, ‏ㅤ м.

Вывод: ‏ㅤ Естественный ‏ㅤ рельеф ‏ㅤ местности ‏ㅤ пригоден ‏ㅤ для ‏ㅤ организации ‏ㅤ строительства ‏ㅤ с ‏ㅤ незначительной ‏ㅤ планировкой  ‏ㅤ

1.2. ‏ㅤ Геологический ‏ㅤ профиль ‏ㅤ основания

Рисунок ‏ㅤ 2 ‏ㅤ - ‏ㅤ Геолого-литологический ‏ㅤ разрез ‏ㅤ по ‏ㅤ створу ‏ㅤ скважины ‏ㅤ 1-2

2.1. ‏ㅤ Определение ‏ㅤ дополнительных ‏ㅤ значений ‏ㅤ физико-механических ‏ㅤ характеристик ‏ㅤ грунтов ‏ㅤ основания

1 ‏ㅤ Слой. ‏ㅤ Почва ‏ㅤ каштановая, ‏ㅤ суглинистая ‏ㅤ - ‏ㅤ не ‏ㅤ рассматривается.

2 ‏ㅤ Слой.  ‏ㅤ Суглинок ‏ㅤ пылеватый, ‏ㅤ тяжелый ‏ㅤ полутвердый

Объемный ‏ㅤ вес ‏ㅤ сухого ‏ㅤ грунта:  ‏ㅤ .

Коэффициент ‏ㅤ пористости:  ‏ㅤ .

Число ‏ㅤ пластичности:  ‏ㅤ

Согласно ‏ㅤ ГОСТ ‏ㅤ 25100-2011–  ‏ㅤ суглинок  ‏ㅤ тяжелый  ‏ㅤ

Показатель ‏ㅤ консистенции:

.

Согласно ‏ㅤ ГОСТ ‏ㅤ 25100 ‏ㅤ – ‏ㅤ 2011 ‏ㅤ  ‏ㅤ –  ‏ㅤ суглинок ‏ㅤ полутвердый.

Коэффициент ‏ㅤ относительной ‏ㅤ сжимаемости:

ν = 0,12;         βII=1-2∙v21-v=1-2∙0,1221-0,12=0,967
mυII  ‏ㅤ =βII  ‏ㅤ   ‏ㅤ /  ‏ㅤ E  ‏ㅤ   ‏ㅤ = ‏ㅤ 0,967/15= ‏ㅤ 0,064 ‏ㅤ МПа-1  ‏ㅤ ;

Суглинок ‏ㅤ малосжимаемый,

Расчетное ‏ㅤ сопротивление:

;

3 ‏ㅤ Слой. ‏ㅤ Песок  ‏ㅤ пылеватый,  ‏ㅤ рыхлый

Объемный ‏ㅤ вес ‏ㅤ сухого ‏ㅤ грунта:  ‏ㅤ .

Коэффициент ‏ㅤ пористости:

.

Согласно ‏ㅤ ГОСТ ‏ㅤ 25100-2011 ‏ㅤ - ‏ㅤ песок  ‏ㅤ рыхлый.

Степень ‏ㅤ влажности:

‏ㅤ

где:  ‏ㅤ - ‏ㅤ удельный ‏ㅤ вес ‏ㅤ воды, ‏ㅤ кН/м3.

Вывод: ‏ㅤ т.к.  ‏ㅤ S  ‏ㅤ r  ‏ㅤ =  ‏ㅤ 0,783  ‏ㅤ <  ‏ㅤ 0,8 ‏ㅤ , ‏ㅤ то ‏ㅤ согласно ‏ㅤ ГОСТ ‏ㅤ 25100-2011- ‏ㅤ песок  ‏ㅤ средней ‏ㅤ степени ‏ㅤ водонасыщения.

Относительный ‏ㅤ коэффициент ‏ㅤ сжимаемости:

ν = 0,3;         βII=1-2∙v21-v=1-2∙0,321-0,3=0,743

mυII  ‏ㅤ =βII  ‏ㅤ /  ‏ㅤ EII  ‏ㅤ =0,743/21=0,0354 ‏ㅤ мПа-1  ‏ㅤ ;  ‏ㅤ

Песок ‏ㅤ малосжимаемый.

Расчетное ‏ㅤ сопротивление  ‏ㅤ Rо  ‏ㅤ – ‏ㅤ не ‏ㅤ нормируется ‏ㅤ для ‏ㅤ рыхлых ‏ㅤ песков

2.2.Общая ‏ㅤ оценка ‏ㅤ строительной ‏ㅤ площадки

Судя ‏ㅤ по ‏ㅤ плану ‏ㅤ горизонталей ‏ㅤ и ‏ㅤ геологическому ‏ㅤ профилю, ‏ㅤ площадка ‏ㅤ имеет ‏ㅤ спокойный ‏ㅤ рельеф ‏ㅤ (i ‏ㅤ =  ‏ㅤ 5,7  ‏ㅤ %о), ‏ㅤ подземные ‏ㅤ коммуникации ‏ㅤ и ‏ㅤ выработки ‏ㅤ отсутствуют, ‏ㅤ подземные ‏ㅤ воды ‏ㅤ на ‏ㅤ глубине  ‏ㅤ 2,2 ‏ㅤ м ‏ㅤ от ‏ㅤ уровня ‏ㅤ планировки, ‏ㅤ грунты ‏ㅤ слоистые, ‏ㅤ с ‏ㅤ выдержанным ‏ㅤ залеганием ‏ㅤ пластов. ‏ㅤ Второй ‏ㅤ слой ‏ㅤ –суглинок ‏ㅤ пылеватый ‏ㅤ -  ‏ㅤ малосжимаем ‏ㅤ (мПа-1), ‏ㅤ достаточно ‏ㅤ прочный ‏ㅤ (кПа) ‏ㅤ и ‏ㅤ может ‏ㅤ служить ‏ㅤ естественным ‏ㅤ основанием ‏ㅤ здания.  ‏ㅤ Третий ‏ㅤ слой ‏ㅤ песок ‏ㅤ пылеватый, ‏ㅤ малосжимаем, ‏ㅤ рыхлый ‏ㅤ грунт ‏ㅤ не ‏ㅤ может ‏ㅤ быть ‏ㅤ рекомендован ‏ㅤ в ‏ㅤ качестве ‏ㅤ естественного ‏ㅤ основания.

3.1. ‏ㅤ Глубина ‏ㅤ заложения ‏ㅤ по ‏ㅤ конструктивным ‏ㅤ требованиям

По конструктивным требованиям глубина заложения ленточных фундаментов определяется по формуле:

где - глубина подвала – расстояние от уровня планировки до пола подвала, м (для сооружений с подвалом шириной м и глубиной свыше 2м принимается  =2м, при ширине подвала м - =0);

- высота фундаментной плиты (м).

0,1 – толщина пола (м).

Глубина подвала  = 1,0 м.

Принимаем конструктивно высоту фундаментной плиты м.

По конструктивным требованиям глубина заложения:

м.

Глубина заложения подошвы фундамента от планировочной поверхности площадки с учетом глубины подвала (db),  толщины пола подвала (hрр)  и высоты столбчатого фундамента (hf  ) определяется как

d = db + hрр + hf   (м)

Высота фундамента hf, определяется глубиной стакана (hs) равной (1…1,5) hк,толщиной днища стакана, определяемой из условия продавливания  и принимаемой не менее 200мм и фундаментной плиты, состоящей из одной, двух или трех  ступеней  высотой не более 0,5 метра.

При hк= 400мм принимаем  hs = 0,6м, толщина подстаканника 0,3м, фундаментную плиту из двух ступеней по 0,5м каждая.

hf  = 0,6 +0,3 +1,0 = 1,9м

Следовательно, глубина заложения подошвы фундамента

d = db + hрр + hf  = 1,0 + 0,15 + 1,9 = 3,05м.

Фундаменты здания должны закладываться на одном уровне, поэтому принимаем для фундаментов мелкого заложения глубину по конструктивным требованиям d=3,05м.

3.2. Глубина заложения по условиям промерзания

По условиям промерзания глубина заложения фундамента назначается  с учетом района строительства, теплового режима здания и гидрогеологических условий строительной площадки, для чего определяется:

а) нормативная глубина сезонного промерзания грунта

, (3.2)

где   - величина принимаемая равной:

- для суглинков и глин – 0,23м;

Значение  для грунтов неоднородного сложения определяется как средневзвешенное в пределах глубины промерзания.

- безразмерный коэффициент, численно равный сумме    абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта из суглинка в районе г. Саратов составляет:

м,

где:

б) расчетная глубина сезонного промерзания.

где:  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых зданий с подвалом при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам 15°- 0,5;

м,

в) влияние вида грунта под подошвой фундамента и глубины расположения уровня подземных вод на глубину заложения фундамента принимаются [прил 2, табл 3, 1]

Глубина расположения уровня подземных вод м.

dƒ + 2 = 0,72 + 2 = 2,72 м;

dw < dƒ + 2м.

Согласно [прил 2, табл 3, 1] глубина заложения фундамента d не менее.

Принимаем наибольшее из вышеперечисленных значений м по конструктивным требованиям для столбчатого фундамента.

4. Выбор вариантов конструкций фундаментов

Для сравнения задаемся вариантами ленточных фундаментов мелкого заложения со сборной или монолитной железобетонной плитой, столбчатых монолитных абсолютно жёстких и жёстких с гибкой плитой и вариантами свайных фундаментов с монолитным ростверком при однорядном и двухрядном размещении сваи. Во всех вариантах фундаментов принимаем бетонные стеновые блоки подвала марки  ФБС 24.4.6 [прил 2, табл 10, 1]

5. Расчет ленточных фундаментов мелкого заложения

Цель:

1. Рассчитать и принять размеры подошвы фундамента, показать его расчётную схему, совмещенную с инженерно-геологическим разрезом.

2.	Спроектировать ленточные фундаменты, изобразить расчётно-монтажные схемы.

3. Определить конечную осадку фундамента методом послойного суммирования.

5.1. Определение размеров подошвы фундамента

Ориентировочно требуемая ширина подошвы ленточного фундамента определяется по формуле

,

где:  - нормативная нагрузка на 1 м.п. фундамента, кН/м;

- глубина заложения подошвы фундамента, м;

- средний удельный вес материала фундамента и грунта на его ступенях ( кН/м3);

- расчетное сопротивление грунта под подошвой, служит для предварительного определения размеров фундамента, кПа.

bI=550215,75-20∙3,05=3,55 м.

Определяем расчетное сопротивление грунта при   ширине подошвы фундамента равной 2,91м по формуле

В расчете приняты:

коэффициент надежности по грунту γg = 1;

выше подошвы фундамента γ'II =(2,2∙18+0,55∙9,35)3,05=14,67 кН/м3;

где  кН/м3;

для грунта ниже подошвы фундамента осредненное расчетное значение удельного веса  γII=9,35  кН/м3;

м,

-для суглинка [прил 2, табл 6, 1]

Рисунок 3 - Схема расположения фундамента мелкого заложения в грунтовом массиве

- для песка мелкого и сооружения с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения к его высоте [прил 2, табл 6, 1];

, так как прочностные характеристики грунта ( и ) определены непосредственными испытаниями и заданы в исходных данных;

для слоя суглинка с  [прил 2, табл 7, 1];

, т.к м;

для слоя № 2 (см. грунтовые условия);

по заданию.

Расчетное сопротивление грунта R под подошвой фундамента при м:

м;

м.

При м

;

м;

м.

При м

кПа;

м;

м.

Вывод: условие выполняется.

м

Принимаем  м.

5.2.1. Сборный фундамент

Принимается  сборный фундамент, состоящий из фундаментной плиты ФЛ 32.12 размером м и весом кН [прил 2, табл 9, 1], четырех рядов стеновых бетонных блоков ФБС 24.4.6 размером  м и весом  и одного ряда стеновых бетонных блоков ФБС 9.4.3 размером  м и весом  [прил 2, табл 10, 1].

Расчетная схема сборного фундамента показана на рисунке 4.

Расчетное сопротивление грунта R под подошвой фундамента шириной  м будет равно .

Суммарная нормативная нагрузка  на 1м фундамента от собственного веса составляет кН/м.

Рисунок 4 -  Расчетная схема сборного фундамента

Суммарная нормативная нагрузка на 1м фундамента от веса грунта, лежащего на фундаментной плите: кН/м,

где: м3.

Среднее давление под подошвой фундамента составляет:

кПа.

5.2.2. Сборно-монолитный фундамент

Принимается сборно-монолитный фундамент, состоящий из монолитной железобетонной фундаментной плиты шириной м и высотой ), четырех рядов стеновых бетонных блоков ФБС 24.4.6 размером  м и весом  и одного ряда стеновых бетонных блоков ФБС 9.4.3 размером  м и весом  [прил 2, табл 10, 1].

Рисунок 5 -  Расчетная схема сборно-монолитного фундамента

Нормативная нагрузка от собственного веса на 1м фундаментной плиты: кН/м,

где: м2;

- площадь поперечного сечения фундаментной плиты;

- расчетная длина подошвы ленточного фундамента, принята равной 1;

-нормативный удельный вес железобетона, кН/м3.

Суммарная нормативная нагрузка от собственного веса на 1м фундамента кН/м.

Суммарная нормативная нагрузка от веса грунта на 1м фундаментной плиты

кН/м,

где:
Vq=dbbf-b2+b1-h12lf=(2,55+1,45)3,0-0,42+21,0∙0,321,0=5,5 м3 
Среднее давление под подошвой фундамента

кПа,

так как при м

5.3. Расчет осадки фундамента методом послойного суммирования

Цель расчета: определить осадку фундамента  и сравнить ее с предельно допустимой .

Осадку фундамента определяют методом послойного суммирования.

1. Вертикальное напряжение от веса грунта на уровне

подошвы фундамента ;

подошвы 2 слоя  кПа;

кН/м3

подошвы 3 слоя кПа.

2. Принимаем толщину элементарного слоя м.

3. Дополнительное давление под подошвой фундамента

.

Расчет осадки приведен в форме таблицы, где коэффициент  определяется по [прил 2, табл 2, 1].

Так как нижняя граница сжимаемой толщи  выходит за предел тощи грунта с известными характеристиками, в рамках курсового проект примем, что подстилающий слой имеет те же характеристики, что и третий слой – песок пылеватый

Таблица 1 -Расчет осадки сборно-монолитного фундамента

| Толщина слоя, м | Расстояние от подошвы до слоя Ƶ | ζ = | α | Давление на слой σzp= α‧Pɑ, кПа | Среднее давление σƶр,i, кПа | Еi, кПа | Осадка элементарного слоя, мм Si=β |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 184,81 |  | 15 ‧103 |  |
| 1,2 | 1,2 | 0,80 | 0,8810 | 162,82 | 173,8 |  | 0,011 |
| 1,2 | 2,4 | 1,60 | 0,6417 | 118,60 | 140,7 |  | 0,009 |
| 1,2 | 3,6 | 2,40 | 0,4774 | 88,22 | 103,4 |  | 0,007 |
| 0,55 | 4,15 | 2,77 | 0,4243 | 78,42 | 83,3 |  | 0,002 |
| 1,2 | 5,35 | 3,57 | 0,3395 | 62,74 | 70,6 | 21 ‧103 | 0,003 |
| 1,2 | 6,55 | 4,37 | 0,2818 | 52,09 | 57,4 |  | 0,003 |
| 1,2 | 7,75 | 5,17 | 0,2405 | 44,44 | 48,3 |  | 0,002 |
| 1,2 | 8,95 | 5,97 | 0,2095 | 38,72 | 41,6 |  | 0,002 |
| 1,2 | 10,15 | 6,77 | 0,1855 | 34,28 | 36,5 |  | 0,002 |
| 0,8 | 10,95 | 7,30 | 0,1723 | 31,84 | 33,1 |  | 0,001 |
| 1,2 | 12,15 | 8,10 | 0,1556 | 28,76 | 30,3 |  | 0,001 |

ΣSi = 0,043м=43мм

S = ΣSi < Su = 100 мм

Масштаб: размеров - 1 см = 1 м; давлений  -  1 см = 50 кПа.

Рисунок 6 - Расчетная схема осадки ленточного фундамента

6. Расчет столбчатых фундаментов мелкого заложения

6.1. Определение размеров подошвы фундамента

Предварительная площадь подошвы фундамента

A = N / (R - md) = 2800/ (215,75 – 20  3,05) = 18,1 м2;

Размеры фундамента  A = b  ℓ = 4,26  4,26 = 18,15 м2.

Расчетное сопротивление грунта основания при  b  = 4,26м

Площадь подошвы фундамента

A = N / (R - md) = 2800/ (254,5– 20  3,05) = 14,47 м2;

Принимаем  монолитную плиту          A = b  ℓ = 3,8  3,8 = 14,44 м2.

4,26 – 3.8 = 0,46, что больше 10%

Расчетное сопротивление грунта основания

A = 2800/ (251,8– 20  3,05) = 14,68 м2;

A = b  ℓ = 3,84  3,84 = 14,75 м2.

3,8 - 3.84 = 0,04, что менее 10%

Принимаем b=3,82м, А=14,6

6.2.Конструирование столбчатого фундамента

Рисунок 7 –конструктивная схема столбчатого фундамента мелкого заложения

Расчетное сопротивление грунта основания

Вес фундаментной плиты

Gf  = Ahp  = (15,21 ∙ 0,45+(7,29+3,24)∙0,3) 24 = 233,50 кН.

Вес стакана под колонну

Gs = 1,0  1,0  0,9  24 = 21,6 кН

Вес грунта на обрезах фундамента

Gq1 = A hq q = (15,21– 1,0)  0,9  14,67 = 187,6 кН.

Gq2 = A hq q = (15,21 – 3,24)  0,3  14,67 = 52,68 кН.

Gq2 = Ahq q = (15,21 – 7,29)  0,3  14,67 = 34,86 кН.

Gq = 187,6+ 52,68+ 34,86 = 275,14 мН.

Среднее давление под подошвой фундамента

P=N+Gf+Gs+GqA=2800+233,5+21,6+275,14 15,21=228,95кПа

Р=228,95 кПа < R = 252,37 кПа – условие удовлетворяется.

Фундамент недозагружен на 9,3% , что меньше 10%, значит законструирован экономично

Окончательно принимаем для фундамента под колонну монолитную плиту размером 2,6 х 2,6 м.

6.3 Расчет осадки фундамента методом эквивалентного слоя

Р о   = Р - d = 228,95 - 14.67  3.05 =184,2 кПа,

b =2,9 м,

II слой – суглинок пылеватый, полутвердый с коэффициентом Пуассона ν=0,12.

При глубине заложения фундамента 3,05 м

h = 5.5 – 3.05 = 2,45 м

По [прил 2, табл 4, 1] определяем Аωm=0,97.

Толщина эквивалентного слоя

hэ= Аωmb=0,97·2,9=3,78 м.

Мощность сжимаемой толщи

Нс=2 hэ=2·3,78=7,57 м.

При глубине заложения подошвы фундамента d=3,05 м в сжимаемую толщу входит II  и  III  слои грунтов с модулями деформаций ЕI I =15 МПа,

EI I I=21 МПа,

Относительные коэффициенты сжимаемости для:

- второго слоя при νII  = 0,12;

βII=1-2∙v21-v=1-2∙0,1221-0,12=0,96

mυII =βII / EII =0,96/15  = 0,064 МПа-1 =0,000064 кПа-1;

- третьего слоя ( песок пылеватый)

νIII = 0,3;

βIII=1-2∙0,321-0,3=0,26

mυIII =βIII / EIII =0,26/21 = 0,012 мПа-1 =0,000012 кПа-1;

- средний относительный коэффициент сжимаемости

mv=i=1nhimvizi2hэ2=4,15∙0,064∙3,495+1,42∙0,012∙0,712∙3,782=0,000033

Конечная осадка фундамента

=184,2·3,78·0,000033 = 0,0230м. = 2,3см

Проверка условия

S=2,3 см < S u =10 см – условие удовлетворяется.

Рисунок 8 -  Расчётная схема осадки фундамента методом эквивалентного слоя

Список используемой литературы

- Борозенец Л.М., Шполтаков В.И. Расчет и проектирование фундаментов: учебно-методическое пособие / Л.М. Борозенец, В. И. Шполтаков. – Тольятти: Изд-во ТГУ, 2014, - 78 с.: обл.

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»

- ГОСТ 25.100 – 2011. Грунты. Классификация.

- СП 22.13330.2011«Основания зданий и сооружений»;

- СНиП 2.02.01-83*«Основания зданий и сооружений»

- Пособие к СП22.13330.2011