к Требованиям к составу

и порядку ведения исполнительной

документации при строительстве,

реконструкции, капитальном ремонте

 объектов капитального строительства

и требования, предъявляемые к актам

освидетельствования работ, конструкций,

участков сетей инженерно-технического

обеспечения, утвержденным Приказом

Федеральной службы по экологическому,

технологическому и атомному надзору

от 26 декабря 2006 г. N 1128

с изменениями в связи с выходом приказа

Ростехнадзора №428 от 26октября 2015года

***Объект капитального строительства*** Производственный корпус Теплоэффективный блок, г. Хабаровск, пер. Топографический, д.9 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

***Застройщик или технический заказчик*** ООО Теплоэффективный блок; ИНН 2721197043,ОГРН\_1122721011390,680000,Хабаровск, пер. Топографичечкий, д.9; 680000,Хабаровск, пер. Топографичечкий, д.9; св-во №СРО-С-090-27112009 от 06.02.2014 г. №0289.01-2014-2721197043-С-090 выдано НК СРО ДВОСТ Хабаровск \_

(наименование, ОГРН, ИНН,*номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ /\*по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* строительства с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя

отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

***Лицо, осуществляющее строительство***

ООО «Аякс плюс»\_ИНН 2703045545 ОГРН 1082703001480; 680032, Хабаровский край, город Хабаровск, Аэродромная улица, дом 15; св-во №0157.04-2010-2703045545-С-090 от 14.03.2013 г. выдано НК СРО ДВОСТ Хабаровск\_\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, *номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* строительства с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания телефон/факс - для физических лиц)

***Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации*** "ДПИИТС"Дальгипротранс" ИНН 2721001477 ОГРН 1022700910572; 680000, г.Хабаровск, ул.Шеронова, д.56\_\_св-во №274-1—2721001477-С-139-И4 от 06.08.2015 г. выдано НК СРО АПДВ Хабаровск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ОГРН, ИНН, *номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* строительства с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

***Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию***

ООО «Аякс плюс»\_ИНН 2703045545 ОГРН 1082703001480; 680032, Хабаровский край, город Хабаровск, Аэродромная улица, дом 15; св-во №0157.04-2010-2703045545-С-090 от 14.03.2013 г. выдано НК СРО ДВОСТ Хабаровск\_\_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, *номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального* строительства с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

**АКТ**

**освидетельствования скрытых работ**

***№*** \_\_\_ТБ-14\_\_\_\_\_\_ "22" \_\_07\_ ***2018 г***.

***Представитель застройщика или технического заказчика* по вопросам строительного контроля**

ООО Теплоэффективный блок, инженер по надзору за строительством Витюнин А.А., приказ №37 от 01 апреля 2018

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

***Представитель лица, осуществляющего строительство***

ООО «Аякс плюс»,\_ начальник участка Кузнецов В.В, приказ №132 от 15 апреля 2018г.

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

***Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам***

***строительного контроля***

ООО «Аякс плюс»,\_ инженер контроля качества Гусаров А.П. приказ №31-кк от 18 апреля 2018г\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

***Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации***

"ДПИИТС "Дальгипротранс", главный инженер проекта Кузнецов В.А. приказ №401 от29 мая 2018г

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

***Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию***

ООО «Аякс плюс»,\_ начальник участка Кузнецов В.В, приказ №132 от 15 апреля 2018г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

***а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:***

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***произвели осмотр работ, выполненных***

ООО «Аякс плюс»

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

***и составили настоящий акт о нижеследующем:***

***1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы***

Армирование фундаментной плиты в осях 1-2, И-К на отм. -3.200\_\_\_\_\_

(наименование скрытых работ)

***2. Работы выполнены по проектной документации***

"ДПИИТС "Дальгипротранс" \_Шифр 3647 КЖ-1, лист 11,12\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)

***3. При выполнении работ применены***

Арматура диам.16 А400, сертификат №961, диам.14 А400,сертификат №875, электроды Э-42, проволока вязальная, паспорт № 86

 (наименование строительных материалов (изделий), со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

***4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ***

***предъявляемым к ним требованиям:***

Исполнительная схема от 21.07.2018г

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)

***5. Даты: начала работ "15" 07\_ 2018 г.***

 ***окончания работ "21" 07\_ 2018 г.***

***6. Работы выполнены в соответствии*** со

СП 70.13330.2012;

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)

***7. Разрешается производство последующих работ***

Бетонирование плиты перекрытия в осях 1-2, И-К на отм. -3.200

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

***Дополнительные сведения***

***Акт составлен в \_\_\_3\_\_\_ экземплярах.***

***Приложения:***

***Представитель застройщика или технического заказчика*** **по вопросам строительного контроля**

ООО Теплоэффективный блок, инженер по надзору за строительством\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Витюнин А.А.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

***Представитель лица, осуществляющего строительство***

ООО «Аякс плюс»,\_ начальник участка Кузнецов В.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

***Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам***

***строительного контроля***

ООО «Аякс плюс»,\_ инженер контроля качества Гусаров А.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

должность, фамилия, инициалы, подпись)

|  |
| --- |
| ***Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации*, в случаях, когда авторский надзор осуществляется**  |
|  |

"ДПИИТС "Дальгипротранс", главный инженер проекта Кузнецов В.А.\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, фамилия, инициалы, подпись)

***Представитель лица выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию***

ООО «Аякс плюс», начальник участка Кузнецов В.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

***Представители иных лиц:***

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)